校内消防器材采购安装统计表

单位：  儋州市第一中学                           2023-3-11

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉消防灭火器 | 4kgMFZ/ABC4 | 306（暂定） | 个 |  |
| 2 | 消防灭火器箱 | 4kg-4*2 | 203（暂定） | 个 |  |
| 3 | 灭火器存放标识 | 24cm/16cm | 24（暂定） | 个 |  |
| 4 | 消防应急灯 | SL-ZFZD-E3WA | 287（暂定） | 个 |  |
| 5 | 消防安全出口标示牌灯 | SL-BLZD-1LROEI3W | 76（暂定） | 个 |  |
| 6 | 消火栓箱 | 70*54.5*20cm | 2（暂定） |  |  |
| 7 | 消火栓箱拉手 | 74mm*34mm | 20（暂定） | 个 |  |
| 8 | 消火栓箱门 | 70cm*54.5cm | 9（暂定） | 个 |  |
| 9 | 消火栓箱门锁 | 88mm*25mm | 1（暂定） | 个 |  |
| 10 | 消火栓箱标识 | 34cm/20cm | 1（暂定） | 个 |  |
| 11 | 消防水带 | 8*65*25 | 76（暂定） | 条 |  |
| 12 | 水带枪 | 65-2.5寸 | 11（暂定） | 个 |  |
| 13 | 消火栓阀门 | SN65 | 86（暂定） | 个 |  |
| 14 | 碟法兰 | DN100 | 1（暂定） | 个 |  |

含搬运清理、放回原地、安装等