## Sheet1
儋州市第一中学学生教室空调采购安装项目
序号 | 物品名称 | 配置参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 3P柜式二级效能空调 | 产品参数：KFR-72LW/柜式空调冷暖机型, 匹数：3匹变频，能效等级：2级，颜色：酷雪白， 尺寸：958x660x402，尺寸：518x1770x347，电压/频率（V/HZ)220V~/50HZ， 制冷功率(W)2120（380-3400），循环风量（m3/h）1210，制热功率（W)2900（380-3980）,电辅加热功率：2100，适合面积（平方米）：30-40平方米，运行音量：内机噪音dB(A)高风挡42，外机噪音dB(A)56,保修六年。 | 套 | 7
备注：1.报价含遥控器、原厂配连接管、外机支架、墙体打孔、安装调试、税费等。 2.保修情况：主机/内机/整机保修六年；全国联保、享受质量三包政策、上门服务。